|  |  |
| --- | --- |
|  | **Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC****Laboratório Multiusuário do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde****MULTILAB** |
| **FORMULÁRIO DE UTILIZAÇÃO DO HPLC Prominence Shimadzu High Performance Liquid Chromatography** |
| **TIPO**: Formulário Interno | ML- FHPLC03 | **APLICAÇÃO:** | Laboratório Multiusuários do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |

**Favor preencher completamente o formulário. Após o preenchimento, enviar para o email** **multilab@unesc.net** **e aguardar a confirmação da reserva.**

|  |
| --- |
| **Orientador:** |
| **Laboratório:** | **Telefone:** |
| **Nome do pesquisador:** | **Telefone:** |
| **Nível de formação:** |
| **Vínculo com a Instituição:** |

|  |
| --- |
| **Orientador:** |
| **Laboratório:** | **Telefone:** |
| **Nome do pesquisador:** | **Telefone:** |
| **Nível de formação:** |
| **Vínculo com a Instituição:** |

|  |
| --- |
| **Título do Projeto:** |
|  |
|  |
|  |
| **Finalidade (TCC, Dissertação de mestrado, tese de doutorado, etc):** |
|  |
|  |
|  |
| **Equipamento solicitado: HPLC Prominence Shimadzu - High Performance Liquid Chromatography** |
| **Data de utilização: Horário de início:**  **Horário de término:** |
| **Tipo de amostras (Relacionar tudo que se aplica, como p.ex. tipo de célula/tecido, patógenos presentes, etc).** |
| **Compostos químicos presentes na amostra (Relacionar todos que se aplicam como p.ex., Metanol, ácidos, tampão, sais, etc.).** |
| **Observações:** |
| **Descrição do Método Cromatográfico (Fluxo, concentração dos solventes da fase móvel, etc):** |

**1. ANÁLISE QUANTITATIVA – CURVA PADRÃO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome do método** |  |
| **Nome da amostra** |  |
| **Qual parâmetro estará no eixo X.** | ( ) Concentração( ) Área/Altura |
| **Unidade das concentrações: Ex: mL/L** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Concentração do composto padrão** |  |
|  |  |
| **Os picos deverão ser identificados no intervalo estipulado em:**  | ( ) Porcentagem \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_( ) Unidade de tempo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Selecionar os picos da curva:** | ( ) Todos os picos( ) Picos mais próximos( ) Picos maiores |
| **Detector utilizado** | ( ) Detector A (UV/VIS)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm( ) Detector B (Fluorescência) Excitação \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm Emissão \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm |
| **Volume a ser injetado para a análise** |  |
| **Nível dos pontos da amostra**  |  |

**2. CONFIGURAÇÕES PARA AMOSTRAS EM SEQUÊNCIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificação da amostra** |  |
| **Volume a ser injetado para a análise** **(1 - 100µL)** |  |
| **Número de repetições da amostra** |  |
| \* ( ) Amostra desconhecida  ( ) Amostra padrão |  |

**3. PREPARAÇÃO E CUIDADOS DAS AMOSTRAS**

**1.** Dissolver completamente a amostra em um solvente com uma composição idêntica ou similar à fase móvel utilizada no método analítico.

**2.** Filtrar a amostra com seringas de 3 mL e filtro para seringa #0.45µm. Esta etapa a técnica do MULTILAB ficará responsável por realizar.

**3.** Todos os frascos (vial) deverão ser preenchidos cuidadosamente com até 1,5 mL da amostra.

**OBS1:** Todas as amostras devem ser filtradas para eliminar detritos e partículas não dissolvidas que podem vir a entupir a agulha durante a amostragem.

**OBS2:** Diluir as amostras altamente viscosas antes da utilização, pois as amostras de alta viscosidade não podem ser aspiradas.

**OBS3:** É de responsabilidade do pesquisador a utilização de amostras dentro de uma margem de pH de 2,0 a 7,5, pois o pH superior irá dissolver a sílica e criar espaços vazios na coluna. O pH mais baixo pode, eventualmente, tirar um pouco da fase ligada. Estas condições podem causar alterações no tempo de retenção.

**OBS4**: Um dos requisitos para as análises terem sucesso é de que a amostra tenha solubilidade na fase móvel.

**OBS5:** As amostras devem possuir alto grau de pureza, polaridade e viscosidade adequadas.

**OBS6:** A água utilizada nas amostras deve ter grau de HPLC. Purificadas com resinas de troca iônicas, carvão ativado, filtro de membrana e produzida no momento da utilização. Deverá ser utilizada água Milli-Q.

**OBS7:** Nunca utilizar tampões orgânicos, pois podem entupir os capilares.

**OBS8:** Limitar quantidade necessária de utilização de ácidos e bases fortes para ajustar o pH da amostra.

**OBS9:** Ter cuidado para não misturar, ou utilizar em sequência, as soluções que podem precipitar na coluna ou no sistema.

**OBS10:** Não é recomendado utilizar amostras incompatíveis com PEEK (material que é feito as conexões marrons do HPLC. Um material muito inerte e com uma gama de pH utilizável de 1 – 14)

**OBS11:** Restringe-se a utilização dos reagentes listados abaixo em altas concentrações. A concentração destes deverá ser de menos que 0,5% (solução fraca) e diluída em água para não danificar o equipamento. Caso seja necessário sua utilização entrar em contato com o coordenador do MULTILAB.

* Ácido sulfúrico;
* Ácido nítrico (deverá ter a concentração máxima de 30%);
* Ácido dicloroacético;
* Acetona;
* Tetrahidrofurano ( THF );
* Diclorometano;
* Clorofórmio;
* Sulfóxido de dimetilo (DMSO);
* HFIP (hexafluoroisopropanol);
* HF (fluoreto de hidrogênio);
* Freon 113;
* Fluorinert FC-40;
* Fluorinert FC-72;
* Fluorinert FC-75;
* Benzeno perfluoro;
* Octanagem perfluoro;
* Perfluoro decalin;
* Perfluoro-1 methyldecalin;
* perfluoro dimethyldecalin,
* Perfluoro metil-ciclo-hexano;
* Perfluoro-dimetil-ciclo-hexano;
* AK-225.

**OBS11:** O pesquisador deverá ficar atento para o volume preparado da amostra. Lembrando que o volume padrão do frasco (vial) que será preenchido com a amostra é de 1,5 mL.

**4. RESULTADOS ANALÍTICOS**

**1.** O MULTILAB não se responsabiliza pela interpretação dos resultados do cromatograma.

**2.** A retirada dos dados obtidos dos equipamentos será **exclusivamente** via gravação em CD ou DVD;

**3.** Ao término da análise, a técnica do laboratório enviará um email ao pesquisador informando que os dados já podem ser retirados.

**5. PROCESSO DE RESERVA DE UTILIZAÇÃO**

**1.** Na solicitação de reserva, para uso do processamento de amostras no HPLC Prominence Shimadzu (High Performance Liquid Chromatography), o usuário **deve obrigatoriamente**, **ler** as Normas gerais de uso do MULTILAB (ML-NG01) e as normas gerais para uso do equipamento (ML-NHPLC 02), que podem ser solicitadas através do e-mail multilab@unesc.net ou disponíveis para *Download* na página do laboratório.

**2.** O pesquisador deve preencher completamente o formulário para a reserva do equipamento de interesse (também solicitados por e-mail ou disponíveis para Download na página do laboratório) e encaminhá-lo para o e-mail multilab@unesc.net.

**3.** A confirmação da reserva ocorrerá em um prazo de até 48 horas após o envio do formulário pelo pesquisador. Caso o pesquisador não receba uma resposta dentro do prazo de 48 horas, o mesmo deverá entrar em contato via e-mail ou através do telefone (48) 3431-4518, de segunda a sexta-feira das 13h30min às 17h30min.

**4.** O equipamento possui um formulário especifico que deverá ser **preenchido a cada nova solicitação de reserva e obedecerá a ordem cronológica de recebimento dos formulários**;

**5.** Casos de faltas e atrasos, sem aviso prévio, e o não cumprimento das normas de uso dos equipamentos, levará o usuário à advertência definida pela coordenação do PPGCS.

**Assinatura do Orientador: Data:**

